| BỘ CÔNG THƯƠNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1009/QĐ-BCT | Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2025 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KHUNG GIÁ PHÁT ĐIỆN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THAN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện;

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 1771/EVN-TTĐ ngày 20 tháng 3 năm 2025;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện than năm 2025

Khung giá phát điện năm 2025 áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện; quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xây dựng, phê duyệt khung giá nhập khẩu điện được quy định như sau:

1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than năm 2025 là: 0 - 1.705,68 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá tối đa là 1.705,68 đồng/kWh.

2. Các thông số sử dụng tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy nhiệt điện than năm 2025 như sau:

- Công suất tinh: 1.309,4 MW.

- Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2.167,81 kcal/kWh.

- Nhiệt trị than (HHV): 4.788 kcal/kg.

- Giá than: 1.974.952 đồng/tấn.

- Tỷ giá đồng/USD: 25.670.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ khung giá điện quy định tại Điều 1 Quyết định này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện ký kết hợp đồng mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như khoản 2 Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Lưu: VT, ĐL. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hoàng Long |
| --- | --- |